MŰSZAKI LEÍRÁS, ALKOTÓ ELEMEK (erkélyajtó)
COMPONENTS (French window)

| Erkélyajtó French window | Jelölés/ Marking: Méret/ Size: Egy-, kétszárnyú/ One-, two winged: Be-, kifelé/ bukó-nyíló/ In, outward/ balance opening: Műanyag-, fém-, faszerkezetű tok/ Plastic, metal, wood construction reveal: |
| --- | --- |
| Védett térről zárható zárszerkezet Locking system what closable from covert place | Jelölés/ Marking: Darabszám/ Piece: Zárási irányok száma/ Direction piece of interlock: Zárási pontok száma/ Piece2 of interlock: Löketszám, fogaskerekes működtetés/ Stroke number, cog operation: Csapos, kicsapónyelves reteszvas/ Iron bolt with smash out terms or pegs: Zár működtetése egy-, kéttollú kulccsal, hengerzár betéttel, kilincsszerkezettel stb./ Action of locking system with one or two web key, cylinder, ratch system etc.: |
| Hengerzár-betét Deposit of cylinder | Jelölés/ Marking: Darabszám/ Piece: Fogaskerekes/ With cog: |
| Forgó-pánt Swivel band | Jelölés/ Marking: Darabszám/ Piece: |
| Befeszítés-gátló Anti stressing | Jelölése/ Marking: Darabszáma/ Piece: |
| Üvegezés Glassing | Jelölés/ Marking: Méret/ Measure: Rögzítés módja/ Way of fixation: |
| Beépítési mód Type of building in | □ A beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történik. A tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre kerül. A rögzítés téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Æ 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Æ 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel történik The building come to pass exclusively by Producer determined descriptions, which agree with MABISZ recommendation. The reveal is fixing per 30 cm to the terminal wall. Occur at the brick wall minimum 15 cm deep, equal Ø 12 mm circle steel strength, at concrete wall minimum 10 cm deep, equal Ø 10 mm circle steel strength; □ A beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történik The building come to pass exclusively by Producer determined description: □ csavarkötéssel/ with screw band □ beütő vassal (hegesztve)/ with bashed metal (by weld) □ acél horgonyok/ steel grabs □ Betonnal kiöntve/ spill in with concrete □ PUR habbal kiöntve/ to flood with PUR foam □ Egyéb/ other: |
| Egyéb Other |  |

,	2026. július 31.

31 július 2026

cégszerű aláírás (ph.)

sign (stamp)

1	PLUTO Mérnöki Iroda Kft. részére fenntartott terület/ Sign in by PlutO Engineering Office Ltd.

? Önálló zárási pontnak számít a 30 cm-nél távolabb lévő, legalább 18 mm mélységű reteszelési pont/ Without 30 cm there are other pieces of interlock by 18 mm depth.